石钢特殊钢分公司生产用LNG(液化天然气)技术要求

为保证采购方特殊钢分公司生产需用，本着长期合作、互利共赢得原则，对“石钢特殊钢分公司生产用LNG(液化天然气)技术要求” 有关技术内容要求如下：

一：采购名称、质量要求

1、采购名称: LNG（液化天然气）。

2、质量要求：符合中华人民共和国标准GB17820-2018《天然气》中所规定的[Ⅰ]类天然气标准。

二：数量、供应时间

1、数量：128吨。

2、供应时间：合同生效日十五天内完成（以采购方最终要求为准），供应方在收到中标通知后3天内具备向采购方供应条件。

三：运输、交付、验收、计量

1、交货地点：河北省石家庄井陉矿区采购方生产区。

2、交付: 供应方运输车辆运输至采购方交货地点后，由供应方配备2名卸液作业人员负责卸液，采购方配合。

3、验收及计量：数量以采购方计量为准，质量以采购方检验为准。

四：运输保障

按采购方LNG计划使用量及设备要求，供应方合理安排使用符合国家相关法律规定要求的槽车和槽车驾驶员、押运员，保障供应；按国家规定进行LNG的运输及装卸并对运输装卸中的风险进行投保，并承担由于运输及装卸不当而造成的风险。

采购方设备情况：

1、200m3LNG立式储罐6座，300Nm³/h卸车增压器2台、300 Nm³/h储罐自增压器6台；

2、两台300Nm³/h卸车增压器为一用一备，卸车增压器设计压力1.6MPa，卸车软管为单层金属软管，软管口径及数量标配：DN50(1)根，DN40(1)根，DN32(1)根。

采购方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司

供应方确认：